永 春 县 公 安 消 防 大 队

监 督 抽 查 通 告

永公消通告［2018］1号

永春县2018年度第一次消防监督抽查通告

为进一步规范和加强我县消防监督抽查的组织实施，切实有效地消除火灾隐患，查处消防违法行为，预防和遏制重特大火灾事故的发生，根据《消防监督检查规定》（公安部120号令）和总队《福建省消防监督抽查实施办法》、《福建省消防监督抽查实施若干规定》、《错时消防监督检查暂行规定》等有关规定，大队决定从2月2日起至3月31日止，在全县范围内组织开展消防安全重点单位监督抽查工作，有关事项通告如下：

一、监督抽查范围

辖区消防安全重点单位和非消防安全重点单位。

二、抽查范围及检查方式

在每次监督抽查中，消防安全重点单位应当作为监督抽查的重点，非重点单位和有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户应当纳入监督抽查范围。抽查消防安全重点单位和其他单位数量原则上可以按照2:1的比例确定，使监督抽查的单位数量达到每个监督员每个工作日至少抽查1个社会单位的标准。对属于人员密集场所的消防安全重点单位每年应至少监督检查一次。

在监督抽查过程中，针对宾馆、饭店、商场、市场等公众聚集场所和夜总会、桑拿、歌舞厅、迪吧、KTV、大型网吧、电影院等歌舞娱乐放映游艺场所应适时开展错时检查，每周不少于2次。

三、监督抽查的主要内容

（一）被检查单位的建筑物或者场所是否依法通过公安消防机构消防设计审核或进行消防设计审核备案、消防验收或进行竣工验收消防备案，公众聚集场所是否通过投入使用、营业前的消防安全检查；

（二）建筑物或场所的使用情况是否与消防验收或者进行竣工验收消防备案时确定的使用性质相符；

（三）消防安全制度、灭火和应急疏散预案是否制定；

（四）疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通，防火防烟分区、防火间距是否符合规定；

（五）消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织维护保养并完好有效；

（六）是否组织防火检查、消防演练和员工消防安全教育培训，消防控制室值班操作人员是否持证上岗；

（七）营业性公共场所内是否设置人员住宿场所；

（八）“四个能力”建设是否达标；

（九）消防安全重点单位档案（包括网上录入）是否完整；

（十）是否按照“三项申报”制度规定按时报送相关资料；

（十一）其他依法需要检查的内容。

四、本通告公布之日起，各符合抽查范围的单位应按照有关消防法律法规和规章规定开展自查整改，认真落实消防安全工作职责，确保单位消防安全。

五、县消防大队将于2018年2月2日至3月31日依法对抽查范围单位实施监督抽查，对存在火灾隐患的单位，将按照有关法律、法规的处理。

六、社会各界对发现的火灾隐患可登录泉州消防网（www.qzxf119.gov.cn）办事指南《举报投诉》栏目或通过（电话：96119、36682119）进行举报、投诉。

2018年2月1日